Форма по ГОСТ  Р 50571.16-99

| Наименование лаборатории: | ООО «ЭЛ1» | Заказчик: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Свидетельство о регистрации №: | 4834 | Объект: |  |
| Действительно до: | 01 марта 2016 г. | Адрес: |  |
|  |  | Дата проведения измерений до: |  |

# ПРОТОКОЛ №4

проверки согласования параметров цепи «фаза – нуль» с характеристиками аппаратов защиты и непрерывности защитных проводников

## Климатические условия при проведении измерений

Температура воздуха 25 (С.  Влажность воздуха 50 (.  Атмосферное давление 730  мм рт ст  (бар)

## Цель измерений (испытаний)

Приемо-сдаточные

(приёмо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации)

Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведена проверка:

ПУЭ п.1.8.39 (п.4), п.3.1.8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Место установ-ки аппарата защиты | Проверя-емый участок цепи | Аппарат защиты от сверхтока | Измеренное значение сопротивления цепи «фаза – нуль», (Ом) | Измеренное (расчётное) значение тока однофазного замыкания, А | Время срабатывания аппарата защиты, с | Вывод о соответствии нормативному документу |
|  |  |  | Наименова-ние аппарата защиты, тип, каталожный или серийный номер | Номинальный ток аппарата, А | Тип расцепителя | Номинальный ток расцепителя, А | Диапазон тока срабатыва-ния расцепите-ля короткого замыкания,А | А | В | С | L1 (A) | L2 (B) | L3 (C) | Допустимое | По время-токовой характеристике, с |  |
| ЩР |

- Измерения проведены приборами:

| №№ п/п | Тип | Заводской номер | Метрологические характеристики | Дата поверки | № аттестата (св-ва) | Орган Государственной метрологической службы, выдавший аттестат (св-во) поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Диапазон измерения | Класс точности | последняя | очередная |  |  |

Проведено замеров полного сопротивления цепи « фаза – нуль» -  __  токоприемников

При проведении работы проверено:

  - Отсутствие предохранителей и однополюсных выключающих аппаратов в нулевых рабочих проводниках.

  - Соответствие плавких вставок и уставок автоматических выключателей проекту и требованиям нормативной и технической документации.

  - Качество сварных соединений-ударами молотка, стабилизация разъёмных контанктных соединений по II классу в соответствии с ГОСТ 10434

Обозначение типов расцепителей:

- В, С, D и т.д.– тип мгновенного расцепления по ГОСТ Р 50345-99, IEC 898                       3.   НВВ – максимальный расцепитель тока с независимой выдержкой времени.

- ОВВ – максимальный расцепитель тока с обратно-зависимой выдержкой времени.          4.   МД – максимальный расцепитель тока мгновенного действия.

Примечание: При испытаниях электроустановок больших и многоэтажных зданий для каждой линии питания нескольких потребителей от одного автоматического выключателя (розеточные группы, линии освещения и т.д.) допускается в одной строке протокола указать вид и количество этих потребителей и занести в протокол наименьшее из измеренных на каждом потребителе (оконечном устройстве) значение тока однофазного замыкания.

Примечание: Измерения проведены по временной схеме электроснабжения.

Заключение: Аппараты защиты соответствуют требованиям нормативной документации (ПУЭ п.1.7.79)

Испытания провели:

| Исполнители: |  | Инженер |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Инженер |  |  |  |  |
| Проверил: |  | Руководитель лаборатории |  |  |  |  |

(должность)                                                               (подпись)                                                         (ф.и.о.)