Форма по ГОСТ  Р 50571.16-99

| Наименование лаборатории: | ООО «ЭЛ1» | Заказчик: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Свидетельство о регистрации №: | 4834 | Объект: |  |
| Действительно до: | 01 марта 2016 г. | Адрес: |  |
|  |  | Дата проведения измерений до: |  |

# ПРОТОКОЛ № 5

## Проверки автоматических выключателей напряжением до 1000 в.

## Климатические условия при проведении измерений

Температура воздуха 25 (С.  Влажность воздуха 50 (.  Атмосферное давление 730  мм рт ст  (бар)

## Цель измерений (испытаний)

Приемо-сдаточные

(приёмо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации)

## Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания)

ПУЭ п. 3.1.8; Прогрузка первичным током в соответствии с заводской инструкцией. ПУЭ п. 1.8.37-4; ПТЭЭП, приложение3, п. 28.6; ГОСТ Р 50345-99; ГОСТ Р50030.2-99

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Место установки | Обозначение по схеме | Наименование аппарата, тип, каталожный или серийный номер | Типы расцепителей | Заданная выдержка времени отключения при К.З, с | Номинальный ток расцепителя, А | Уставка расцепителей | Проверка расцепителя | Вывод о соответствии нормативному документу |
|  |  |  |  | перегрузки | короткого замыкания |  |  | перегрузки, А | короткого замыкания, А | перегрузки | короткого замыкания |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | испытательный, ток, А | Время срабатывания, с | длительность приложения испытательного тока, с | ток срабатывания расцепителя, А | время срабатывания расцепителя, с |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | допустимое | изме-рен ное |  |  |  |  |
| ЩР |

2.  Измерения проведены приборами:

| №№ п/п | Тип | Заводской номер | Метрологические характеристики | Дата поверки | № аттестата (св-ва) | Орган Государственной метрологической службы, выдавший аттестат (св-во) поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Диапазон измерения | Класс точности | Последняя | очередная |  |  |

Всего проверено : Выключателей трехполюсных, с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем -  __ шт; выключателей однополюсных, с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем – __  шт; выключателей дифференциальных, с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем -  __  шт.

Обозначения:

- Типы расцепителей:

  - ОВВ – максимальный расцепитель тока с обратно-зависимой выдержкой времени.

  - НВВ – максимальный расцепитель тока с независимой выдержкой времени.

  - МД – максимальный расцепитель тока мгновенного действия.

  - В,С,D и т.д. – тип мгновенного расцепителя по ГОСТ Р 50345.1-99,IEC 898

Заключение: Характеристики автоматических выключателей соответствуют норме ПУЭ п.1.8.37 (п.4)  п.3.1.8; ГОСТ  Р 50345-99; ГОСТ Р 50030.2-99.

| Исполнители: | Инженер |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Инженер |  |  |  |  |  |
| Проверил: | Руководитель лаборатории |  |  |  |  |  |
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (ф.и.о.) |  |