# ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

1.  Полное наименование и адрес объекта:

____________________________________________________________________________

- Описание электроустановки:

Установка состоит из  ЩР с внутренней электропроводкой и  электроустановочными изделиями, узла учета, УЗО, автоматических выключателей, заземляющего устройства, соединительных и распределительных проводов.

2.1. Тип системы токоведущих проводников: Однофазные-трехпроводные; трехфазные  пятипроводные.

2.2. Тип системы заземления электроустановки: TN-C-S

2.3. Характеристика источника питания:    переменный,  частота 50 Гц,  380/220 В

род тока и его частота, значение номинального напряжения

2.4. Составные элементы электроустановки:

ЩР, электроустановочные изделия.

Составные части, выполняющие определенную функцию в электроустановке

- Заказчик: _____________________

4.   Наименование электроизмерительной лаборатории: ООО «Электроизмерительная Лаборатория №1» 117042, Москва, ул. Южнобутовская, д. 23

5. Нормативные документы (НД), на соответствие требований которых проведены испытания:

Проект, ГОСТ Р 50571.1.3;15, ГОСТ Р 50807 – 95, ГОСТ 7396.0-89, ГОСТ 12.1.038-83 ССБТ, ПУЭ (6-е издание дополненное с исправлениями – 2000г., 7-е издание -2003 г. – Раздел 1 гл.1.1, 1.2, 1.7, 1.8, 1.9, Раздел 6 Гл.6.1-6.6, Раздел 7 гл. 7.1), СНиП 3.05.06-85, СНиП 2.08.01-89,  СНиП 2.08.02-89, СНиП 2.08.02-89, СП 31-110-2003г.  и др.

Составил:                                        инженер                ____________________

(должность)                                      (подпись)                                          (Ф.И.О.)

Проверил:                              Руководитель  ИЛЭЗ                     ____________________

(должность)                                                     (подпись)                                          (Ф.И.О.)