Электроизмерительная лаборатория 			Объект:

ООО « Электроизмерительная Лаборатория №1 »

Свидетельство о регистрации № 4834

Действительно  до « 01 » марта 2016 г

Адрес: 117042, г. Москва, ул. Южнобутовская, д. 23

Всего листов: 1

# ВЕДОМОСТЬ  ДЕФЕКТОВ

По состоянию на «__» _____________ 201_ г.

| №/№ п/п | Элемент электрооборудования, электроустановки | Наименование дефекта | Количество дефектов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ЩР | Отсутствует наименование щита ПТЭЭП п.2.2.20 | 1 | - |
| 2 | ЩР | Наличие схем, предупреждающих надписей. ПУЭ 4.1.3, 4.1.4, 4.1.11 | 1 | - |
| 3 | ЩР | На оперативной панели щитка должна выполняться маркировка защитных аппаратов групповых цепей порядковыми номерами. ГОСТ Р51778 -2001 п.6.2.25 | 1 | - |

Ведомость составил:       Руководитель лаборатории    ________________

(должность)			           (подпись)		           (Ф.И.О.)